[image: image1.jpg]== TRUTH

HARDWARE 700 WEST BRIDGE STREET, OWATONNA, MN 55060 ® 507451.5620 800.866.7884 m TRUTH.COM

better from every perspective’ REGISTERED TO 15O 9001:2000





NOTE TECHNIQUE N° 4

12/07
CODES : Moyens de sortie (issues de secours),
sécurité des personnes et entrée forcée
À l’origine, une fenêtre avait deux fonctions : éclairer et aérer. De nos jours, divers codes et règlements exigent davantage d’une fenêtre. Plus précisément, une fenêtre doit aussi offrir un moyen de sortie pour l’occupant tout en empêchant qu’un étranger puisse la forcer de l’extérieur. La présente note vise à démontrer comment Truth Hardware peut vous aider à faire en sorte que votre fenêtre ait tous les éléments essentiels requis.
Moyens de sortie
Selon le Code international de la construction, « Les pièces situées au sous-sol et les chambres à coucher situées en deçà du quatrième étage doivent avoir au moins une sortie d’urgence donnant à l’extérieur et une ouverture de secours. Cette ouverture doit donner directement sur une voie publique, une allée, un jardin ou une cour ». Cette « ouverture de secours » peut être une fenêtre, un puits de lumière ou une porte-fenêtre, mais elle doit respecter certains critères :
· Elle doit avoir une ouverture minimale nette de 0,529 m2 (5,7 pi2). Cette ouverture nette désigne l’espace libre réel lorsque la fenêtre est ouverte. Elle ne correspond pas à l’ouverture de la charpente, ni aux dimensions du vitrage ni à quoi que ce soit d’autre que l’ouverture par laquelle une personne peut passer pour s’échapper. Les responsables du Code veulent que l’ouverture soit suffisamment grande pour qu’un pompier puisse facilement passer par la fenêtre avec tout son équipement protecteur et une bouteille d’oxygène sur le dos. Les fenêtres situées au rez-de-chaussée ne requièrent qu’une ouverture nette de 0,464 m2 (5 pi2); elle peuvent être plus petites parce qu’elle ne nécessitent pas l’utilisation d’une échelle de secours, laquelle obstrue nécessairement une partie de l’ouverture.
· La hauteur de l’ouverture doit être d’au moins 609,6 mm (24 po), et la largeur d’au moins 508 mm (20 po). Le bas de l’ouverture doit être à moins de 1 117,6 mm (44 po) du plancher. La fenêtre ou l’autre ouverture doit pouvoir s’ouvrir de l’intérieur sans clé ni outil. Si des barres ou une grille de protection ou d’aération sont posées sur la fenêtre, elles doivent pouvoir s’ouvrir sans clé ni outil tout en laissant l’ouverture libre minimale prescrite.
Veuillez noter qu’une ouverture de fenêtre correspondant au minimum de 609,6 mm (24 po) de hauteur et de 508 mm (20 po) de largeur ne respecte pas les exigences en matière d’issue de secours, puisque son ouverture nette n’est que de 0,309 m2 (3,33 pi2). Une fenêtre doit être plus haute et/ou plus large que ces dimensions minimales pour respecter l’exigence de 0,529 m2 (5,7 pi2).
Note technique N° 4
CODES : Moyens de sortie (issues de secours), sécurité des personnes et entrée forcée
Afin d’aider ses clients à respecter les codes en matière d’issues de secours, Truth Hardware a conçu différentes charnières à issue, les charnières « Egress », permettant ainsi aux fabricants de fenêtres de créer une plus grande ouverture qu’ils ne le feraient avec des charnières ordinaires ou celles conçues pour faciliter la lavage des châssis. Truth hardware fabrique également les charnières Butt qui procurent la plus grande ouverture nette qu’une fenêtre puisse offrir.
Les charnières Egress sont conçues pour fonctionner avec des mécanismes à bras, simple ou double ou à dyade inversée. Les charnières Butt ne sont recommandées qu’avec un mécanisme à bras simple. Les mécanismes ordinaires à dyade ne fonctionnent pas avec les charnières Egress ou Butt et Truth Hardware déconseille cette combinaison de quincaillerie.
Le tableau ci-dessous indique les charnières à issues de secours Egress et les charnières correspondantes à châssis lavables pour montrer l’ouverture nette supplémentaire qu’elles procurent.
	MAXIM
2 BRAS 
	14.97.00.XXX
LAVABLES

	14.12.00.XXX
EGRESS
	 [109 mm (4,31 po)

	 
	 
	 

	STANDARD
 2 BRAS
	14.05.00.XXX 14.75.00.XXX
LAVABLES
	14.06.00.XXX 14.76.00.XXX
LAVABLES

	14.77.00.XXX
LAVABLES
	66 mm 
(2,63 po)
	82 mm (3,25 po)


	STANDARD 
 4 BRAS
	34.55.00.XXX
SÉRIE 401 30,5 cm (12 po)
	34.56.00.XXX
SÉRIE 401 35,5 cm (14 po)

	35.09.00.XXX
SÉRIE 222 30,5 cm (12 po)
	107 mm 
(4,21 po)
	120 mm (4,74 po)

	 
	 
	 

	STANDARD
4 BRAS
	34.57.00.XXX
SÉRIE 401 40,6 cm (16 po)
	34.58.00.XXX
SÉRIE 401 45,7 cm (18 po)

	35.10.00.XXX
SÉRIE 222 40,6 cm (16 po)
	133 mm 
(5,24 po)
	145 mm (5,71 po)

	35.11.00.XXX
SÉRIE 224 40,6 cm (16 po)
	135 mm 
(5,30 po)
	147 mm (5,78 po)


	ULTRA ROBUSTE
4 BRAS
	34.59.00.XXX
SÉRIE 601 35,5 cm (14 po)
	34.60.00.XXX
SÉRIE 601 40,6 cm (16 po)
	34.61.00.XXX
SÉRIE 601 45,7 cm (18 po)

	35.12.00.XXX
SÉRIE 333
41,9 cm (16,5 po)
	110 mm (4,35 po)
	101 mm (3,97 po)
	96 mm 
(3,78 po)

	35.13.00.XXX
SÉRIE 334 
41,9 cm (16,5 po)
	112 mm (4,41 po)
	103 mm (4,04 po)
	98 mm
 (3,85 po)


Note technique N° 4
CODES : Moyens de sortie (issues de secours), sécurité des personnes et entrée forcée
Les codes étatiques et locaux peuvent ajouter d’autres exigences que vous devrez prendre en considération. Veuillez donc consulter vos autorités locales au sujet de ces codes. Par exemple, les codes des États de l’Oregon et de Washington stipulent que « aucun mécanisme de verrouillage ne peut être situé à plus de 1 422 mm (56 po) du plancher ». L’objectif de cette norme est d’offrir aux enfants et aux personnes handicapées un moyen de sortie en évitant que le verrou soit placé trop haut.
Les systèmes de verrouillage multipoint de Truth Hardware répondent parfaitement à ce besoin et il en existe tout un choix. Les systèmes de verrouillage Maxim, Mirage et Encore offrent chacun des caractéristiques et des avantages qui répondront à vos besoins particuliers et à vos modes de conception. Ces produits permettent d’actionner le verrou depuis un point situé au bas de la fenêtre, ce qui permet aux modèles à issue de secours de respecter la réglementation sur la hauteur du mécanisme de verrouillage. 

Sécurité des personnes
Contrairement aux charnières offrant un moyen de sortie, Truth Hardware conçoit également les dispositifs d’arrêt des séries 99 et 37 pour ses clients fabriquant des produits pour hauts édifices, hôpitaux et institutions. Ces dispositifs permettent, en l’absence d’une clé, de limiter l’ouverture des fenêtres à des fins d’aération seulement. L’objectif est d’empêcher un être humain de tomber au travers d’un châssis ouvert. Le dispositif peut cependant être détaché pour permettre le lavage des fenêtres. Il existe également pour les mécanismes à bras simple ou à double bras le rail à limite d’arrêt 31727 qui bloque la fenêtre à une ouverture préétablie selon le lieu de montage.
Entrée forcée
L’organisme de normalisation American Society for Testing and Materials (ASTM), dans la norme ANSI/ASTM F588, « Résistance des fenêtres assemblées à une entrée forcée », a mis au point des méthodes d’essai « ...afin d’établir une mesure de la résistance des fenêtres assemblées aux assauts d’un cambrioleur amateur ou opportuniste ».
Les tests mêmes mettent en jeu des essais chronométrés, effectués à la main ou avec certains outils, dans le but d’ouvrir la fenêtre, en exerçant une force prédéterminée. Les forces et moyens utilisés sont indiqués en détail pour les fenêtres à guillotine, fenêtres coulissantes, fenêtres à battants ouvrant vers l’extérieur ou vers l’intérieur, et les fenêtres basculantes. La norme ANSI/ASTM F588 précise de plus le format du rapport d’essai et fournit également des définitions et illustrations des fenêtres assemblées.
En réponse à ces tests, Truth Hardware a conçu des loquets pour fenêtres basculantes, à battants, à guillotine et coulissantes pouvant résister à la charge statique et respectant les exigences de solidité dans les paramètres d’un système de fenêtre complet. Alors qu’il existe des dispositifs permettant de résister aux manipulations à la main ou avec outils, comme le bouton de verrou pour rail Truth Hardware, la plupart des manipulations peuvent être découragées par une conception adéquate du châssis, des dormants et des butées.
En offrant une gamme complète de verrous et de mécanismes à l’industrie des fenêtres, Truth Hardware aide les fabricants à respecter efficacement les exigences des codes du bâtiment en vigueur.
[image: image2.jpg]PART OF THE ¥ FKI GROUP OF COMPANIES





[image: image2.jpg]