[image: image1.jpg]== TRUTH

HARDWARE 700 WEST BRIDGE STREET, OWATONNA, MN 55060 ® 507451.5620 800.866.7884 m TRUTH.COM

better from every perspective’ REGISTERED TO 15O 9001:2000





NOTE TECHNIQUE N° 6
CHARNIÈRE À QUATRE TRINGLES AVEC PATINS EN ACÉTAL ET EN NYLON
Jusqu’à ce jour, la charnière Truth Hardware à quatre tringles s’est révélée d’une grande fiabilité, même si après des années d’expérience il a été constaté que, lorsqu’elles sont mal installées, le patin peut faire défaut en de rares occasions. Truth Hardware a établi que la principale cause de cette défectuosité est que l’espace de montage entre le châssis et le cadre dépasse les tolérances acceptées. Pour combler cet espace, la charnière est forcée de s’étirer à un point tel que le patin risque de faire défaut. Dans des conditions normales, la charnière peut tolérer une force d’étirement appréciable. Dans le cadre de nos essais et par expérience, les ingénieurs de Truth Hardware ont constaté que la défectuosité du patin survient presque toujours lorsque la fenêtre est en cours de transport, et non une fois installée. Durant le transport, le châssis et le cadre peuvent parfois bouger et concentrer la tension sur une seule charnière. Si celle-ci est correctement installée, le châssis aura très peu d’espace pour bouger à l’intérieur du cadre, ce qui élimine pratiquement toute possibilité de défectuosité du patin dans des conditions normales de livraison.
Les hauteurs hors-tout recommandées sont les suivantes :
Charnière standard à quatre tringles
Recommandé :
13,5 mm (17/32 po)
Écart permis :
13,2 mm (0,520) à 14,5 mm (0,570)
Charnière ultra-robuste à quatre tringles
Recommandé :
15,9 mm (5/8 po)
Écart permis :
15,7 mm (0,620) à 17,0 mm (0,670)
Charnière à quatre tringles en aluminium
Recommandé :
3/4 po (19,1 mm)
Écart permis :
19,1 mm (0,750) à 19,8 mm (0,780)
Charnière ultra-robuste à quatre tringles en aluminium
Recommandé :
5/8" po (15,9 mm)
Écart permis :
15,9 mm (0,625) à 16,7 mm (0,655)
Pour les raisons mentionnées ci-dessus, il est indispensable de respecter la hauteur hors-tout. Dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire d’utiliser des cales d’épaisseur. Pour les fenêtres à battants, il peut être préférable d’utiliser des blocs d’épaisseur pour deux raisons : d’abord, il aideront la charnière en partageant les vibrations dues au transport et ensuite, ils contribueront à réduire sinon à éliminer tout problème d’affaissement du châssis.
Il est bien important de placer la fenêtre d’équerre lors de l’installation. Une fenêtre qui n’est pas parfaitement d’équerre augmente la tension exercée sur les charnières.
